## 生殖中心家具采购清单
广西壮族自治区人民医院 生殖中心家具采购清单
本清单中的主要技术参数及性能（配置）要求为产品的主要要求，投标报价供应商应提供满足技术参数及性能要求的货物，表中未作标识的为基本技术要求；标有“▲”的是必须满足项，不满足视为无效报价。
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材质、参数说明 | 附图
1 | 鞋柜 | 880*350*1400 | 个 | 1 | 1）材料：基材采用多层实木板，表面压防火型三聚氰胺饰面，板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，板材必须通过符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 BG/T 9846-2015《普通胶合板》检测合格，含水率5%-16%，甲醛释放量≤0.124mg/m³， 真正达到趋于0甲醛释放量，环保安全；柜顶板厚度为25mm，其他板材为16mm。投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《多层实木板》的检测报告复印件，检测内容应包括甲醛释放量、胶合强度平均木材破坏率、含水率III类检测、静曲强度、弹性模量等均合格的检测报告复印件（原件核查）； 2）封边：板材采用同色1.4mm的PVC材质封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理。 3）配件：优质不锈钢液压式回弹合叶，铝合金一字拉手，
2 | 鞋架 | 1050*320*1400 | 个 | 1 | 1）材料：基材采用多层实木板，表面压防火型三聚氰胺饰面，板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，板材必须通过符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 BG/T 9846-2015《普通胶合板》检测合格，含水率5%-16%，甲醛释放量≤0.124mg/m³， 真正达到趋于0甲醛释放量，环保安全；柜顶板厚度为25mm，其他板材为16mm。投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《多层实木板》的检测报告复印件，检测内容应包括甲醛释放量、胶合强度平均木材破坏率、含水率III类检测、静曲强度、弹性模量等均合格的检测报告复印件（原件核查）； 2）封边：板材采用同色1.4mm的PVC材质封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理。
3 | 换鞋凳 | 1450*320*360 | 个 | 1 | 1）材料：基材采用多层实木板，凳面板厚度为25mm，其它板材厚度均为16mm；板材表面压防火型三聚氰胺饰面，板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，板材必须通过符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 BG/T 9846-2015《普通胶合板》检测合格，含水率5%-16%，甲醛释放量≤0.124mg/m³， 真正达到趋于0甲醛释放量，环保安全； 2）封边：板材采用同色1.5mm的PVC材质封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理； 3）颜色：欧橡色。
4 | 更衣柜 | 2310*500*2320 | 组 | 1 | 1）材料：基材采用多层实木板，表面压防火型三聚氰胺饰面，板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，板材必须通过符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 BG/T 9846-2015《普通胶合板》检测合格，含水率5%-16%，甲醛释放量≤0.118mg/m³， 真正达到趋于0甲醛释放量，环保安全；台面厚度为25mm，其他板材为16mm。投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《多层实木板》的检测报告复印件，检测内容应包括甲醛释放量、胶合强度平均木材破坏率、含水率III类检测、静曲强度、弹性模量等均合格的检测报告复印件（原件核查）； 2）封边：台面封边采用新型抗老化性铝合金PVC封边、由同色系1.4mmPVC中间镶铝合金边条组合，中铝条宽度为4mm，铝合金中条宽度偏差不得超过±2mm，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度达1.4mm，经磨边处理； 3）配件：优质不锈钢液压式回弹合叶，铝合金一字拉手，柜内无层板。
5 | 换鞋凳 | 1000*350*380 | 个 | 1 | 1）材料：基材采用多层实木板，凳面板厚度为25mm，其它板材厚度均为16mm；板材表面压防火型三聚氰胺饰面，板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，板材必须通过符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 BG/T 9846-2015《普通胶合板》检测合格，含水率5%-16%，甲醛释放量≤0.124mg/m³， 真正达到趋于0甲醛释放量，环保安全； 2）封边：板材采用同色1.5mm的PVC材质封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理； 3）颜色：欧橡色。
6 | 更衣柜 | 2800*400*2320 | 组 | 1 | 1）材料：基材采用多层实木板，表面压防火型三聚氰胺饰面，板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，板材必须通过符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 BG/T 9846-2015《普通胶合板》检测合格，含水率5%-16%，甲醛释放量≤0.118mg/m³， 真正达到趋于0甲醛释放量，环保安全；台面厚度为25mm，其他板材为16mm。投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《多层实木板》的检测报告复印件，检测内容应包括甲醛释放量、胶合强度平均木材破坏率、含水率III类检测、静曲强度、弹性模量等均合格的检测报告复印件（原件核查）； 2）封边：台面封边采用新型抗老化性铝合金PVC封边、由同色系1.4mmPVC中间镶铝合金边条组合，中铝条宽度为4mm，铝合金中条宽度偏差不得超过±2mm，封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，封边厚度达1.4mm，经磨边处理； 3）配件：优质不锈钢液压式回弹合叶，铝合金一字拉手，
7 | 换鞋凳 | 2400*300*380 | 个 | 1 | 1）材料：基材采用多层实木板，凳面板厚度为25mm，其它板材厚度均为16mm；板材表面压防火型三聚氰胺饰面，板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，板材必须通过符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 BG/T 9846-2015《普通胶合板》检测合格，含水率5%-16%，甲醛释放量≤0.124mg/m³， 真正达到趋于0甲醛释放量，环保安全； 2）封边：板材采用同色1.5mm的PVC材质封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理； 3）颜色：欧橡色。
8 | 更衣柜 | 800*450*2320 | 个 | 4 | 1）主体采用优质冷轧钢板，壁厚0.7mm，经过酸洗、磷化、防锈处理。焊点打磨光滑平整，所有可能接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 2）冷轧钢板的抗拉强度，屈服强度，断后伸长率等指标符合GB/T228.1-2010的要求。 3)全流水线亚光环氧聚脂形粉末喷塑，表面喷塑光滑平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷，高温塑化，具有防腐性。磷化膜化学性能稳定。投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《环保塑粉》的检测报告复印件，检测内容应包括附着力、可溶性重金属及游离甲醛等的合格性检测（原件核查）； 4.优质五金配件及锁具。
9 | 更衣柜 | 1200*450*2320 | 个 | 2 | 1）主体采用优质冷轧钢板，壁厚0.7mm，经过酸洗、磷化、防锈处理。焊点打磨光滑平整，所有可能接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 2）冷轧钢板的抗拉强度，屈服强度，断后伸长率等指标符合GB/T228.1-2010的要求。 3)全流水线亚光环氧聚脂形粉末喷塑，表面喷塑光滑平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷，高温塑化，具有防腐性。磷化膜化学性能稳定。投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《环保塑粉》的检测报告复印件，检测内容应包括附着力、可溶性重金属及游离甲醛等的合格性检测（原件核查）； 4.优质五金配件及锁具。
10 | 换鞋凳 | 1520*560*380 | 个 | 2 | 采用优质304#不锈钢制作，厚度达1.0mm
11 | 办公桌 | 1600*800*760 | 张 | 1 | ▲1）材料：基材采用多层实木板，台面四周加厚为48mm，表面压防火型三聚氰胺饰面，板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，板材必须通过符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 BG/T 9846-2015《普通胶合板》检测合格，含水率5%-16%，甲醛释放量≤0.118mg/m³， 真正达到趋于0甲醛释放量，环保安全；投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《多层实木板》的检测报告复印件，检测内容应包括甲醛释放量及含水率符合参数要求的检测报告复印件（原件核查）； ▲2）封边：面板采用48mm宽1.5mm厚的双色一体成型PVC铝箔双色封边条封边，厚度≥1.5mm，PVC由外贴拉丝型铝箔而成，上部封边与桌面颜色保持一致，下部封边为拉丝铝箔金属色，封边由两种颜色组成的上下封边设计为一体成型的PVC，其他板材采用同色1.5mm的PVC材质封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理；投标报价时必须提供2018年以来连续两年投标单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的48*1.5mm《双色封边条》的检测报告复印件，检测内容包含总宽、铝箔边宽、木纹边宽、厚度等均符合参数要求的检测（原件核查）； ▲3）配件：抽屉采用高质三节豪华导轨及高级柜门液压阻尼荷叶门铰链；一字型铝合金拉手，优质三抽锁；
12 | 文件柜 | 850*390*1850 | 个 | 1 | 1）主体采用优质冷轧钢板，壁厚0.7mm，经过酸洗、磷化、防锈处理。焊点打磨光滑平整，所有可能接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 2）冷轧钢板的抗拉强度，屈服强度，断后伸长率等指标符合GB/T228.1-2010的要求。 3)全流水线亚光环氧聚脂形粉末喷塑，表面喷塑光滑平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷，高温塑化，具有防腐性。磷化膜化学性能稳定。投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《环保塑粉》的检测报告复印件，检测内容应包括附着力、可溶性重金属及游离甲醛等的合格性检测报告复印件（原件核查）； 4.优质五金配件及锁具。（柜体采用波纹质感双色组合，柜体为深灰色，门板为灰白色）
13 | 文件柜 | 850*390*1850 | 个 | 2 | 1）主体采用优质冷轧钢板，壁厚0.7mm，经过酸洗、磷化、防锈处理。焊点打磨光滑平整，所有可能接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 2）冷轧钢板的抗拉强度，屈服强度，断后伸长率等指标符合GB/T228.1-2010的要求。 ▲3)全流水线亚光环氧聚脂形粉末喷塑，表面喷塑光滑平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷，高温塑化，具有防腐性。磷化膜化学性能稳定。投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《环保塑粉》的检测报告复印件，检测内容应包括附着力、可溶性重金属及游离甲醛等的合格性检测报告复印件（原件核查）； 4.优质五金配件及锁具。（柜体采用波纹质感双色组合，柜体为深灰色，门板为灰白色）
14 | 文件柜 | 850*390*1850 | 个 | 1 | 1）主体采用优质冷轧钢板，壁厚0.7mm，经过酸洗、磷化、防锈处理。焊点打磨光滑平整，所有可能接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 2）冷轧钢板的抗拉强度，屈服强度，断后伸长率等指标符合GB/T228.1-2010的要求。 ▲3)全流水线亚光环氧聚脂形粉末喷塑，表面喷塑光滑平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷，高温塑化，具有防腐性。磷化膜化学性能稳定。投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《环保塑粉》的检测报告复印件，检测内容应包括附着力、可溶性重金属及游离甲醛等的合格性检测报告复印件（原件核查）； 4.优质五金配件及锁具。（柜体采用波纹质感双色组合，柜体为深灰色，门板为灰白色）
15 | 文件柜 | 850*390*1850 | 个 | 1 | 1）主体采用优质冷轧钢板，壁厚0.7mm，经过酸洗、磷化、防锈处理。焊点打磨光滑平整，所有可能接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角。 2）冷轧钢板的抗拉强度，屈服强度，断后伸长率等指标符合GB/T228.1-2010的要求。 ▲3)全流水线亚光环氧聚脂形粉末喷塑，表面喷塑光滑平整、色泽均匀一致，无露底、流挂、起泡、皱皮等缺陷，高温塑化，具有防腐性。磷化膜化学性能稳定。投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《环保塑粉》的检测报告复印件，检测内容应包括附着力、可溶性重金属及游离甲醛等的合格性检测报告复印件（原件核查）； 4.优质五金配件及锁具。（柜体采用波纹质感双色组合，柜体为深灰色，门板为灰白色）
16 | 办公桌 | 1600*800*760 | 张 | 1 | ▲1）材料：基材采用多层实木板，台面四周加厚为25mm，表面压防火型三聚氰胺饰面，板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，板材必须通过符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 BG/T 9846-2015《普通胶合板》检测合格，含水率5%-16%，甲醛释放量≤0.118mg/m³， 真正达到趋于0甲醛释放量，环保安全；投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《多层实木板》的检测报告复印件，检测内容应包括甲醛释放量及含水率符合参数要求的检测报告复印件（原件核查）； ▲2）封边：层板采用25mm宽1.5mm厚的双色一体成型PVC铝箔双色封边条封边，厚度≥1.5mm，PVC由外贴拉丝型铝箔而成，上部封边与桌面颜色保持一致，下部封边为拉丝铝箔金属色，封边由两种颜色组成的上下封边设计为一体成型的PVC，其他板材采用同色1.5mm的PVC材质封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理； ▲3）配件：抽屉采用高质三节豪华导轨及高级柜门液压阻尼荷叶门铰链；一字型铝合金拉手，优质三抽锁；一边为加大型三抽柜，一边为主机柜。
17 | 办公桌 | 1760*550*750 | 张 | 4 | ▲1）材料：基材采用多层实木板，台面四周加厚为25mm，表面压防火型三聚氰胺饰面，板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，板材必须通过符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 BG/T 9846-2015《普通胶合板》检测合格，含水率5%-16%，甲醛释放量≤0.118mg/m³， 真正达到趋于0甲醛释放量，环保安全；投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《多层实木板》的检测报告复印件，检测内容应包括甲醛释放量及含水率符合参数要求的检测报告复印件（原件核查）； ▲2）封边：层板采用25mm宽1.5mm厚的双色一体成型PVC铝箔双色封边条封边，厚度≥1.5mm，PVC由外贴拉丝型铝箔而成，上部封边与桌面颜色保持一致，下部封边为拉丝铝箔金属色，封边由两种颜色组成的上下封边设计为一体成型的PVC，其他板材采用同色1.5mm的PVC材质封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理； ▲3）配件：抽屉采用高质三节豪华导轨及高级柜门液压阻尼荷叶门铰链；一字型铝合金拉手，优质三抽锁；一边为加大型三抽柜，一边为主机柜。
18 | 办公桌 | 1950*550*750 | 张 | 1 | ▲1）材料：基材采用多层实木板，台面四周加厚为25mm，表面压防火型三聚氰胺饰面，板材经过防潮、防虫、防腐等化学处理，板材必须通过符合GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 BG/T 9846-2015《普通胶合板》检测合格，含水率5%-16%，甲醛释放量≤0.118mg/m³， 真正达到趋于0甲醛释放量，环保安全；投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《多层实木板》的检测报告复印件，检测内容应包括甲醛释放量及含水率符合参数要求的检测报告复印件（原件核查）； ▲2）封边：层板采用25mm宽1.5mm厚的双色一体成型PVC铝箔双色封边条封边，厚度≥1.5mm，PVC由外贴拉丝型铝箔而成，上部封边与桌面颜色保持一致，下部封边为拉丝铝箔金属色，封边由两种颜色组成的上下封边设计为一体成型的PVC，其他板材采用同色1.5mm的PVC材质封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理； ▲3）配件：抽屉采用高质三节豪华导轨及高级柜门液压阻尼荷叶门铰链；一字型铝合金拉手，优质三抽锁；一边为加大型三抽柜，一边为主机柜。
19 | 等候椅 | 规格一：1756*710*840（三人位/排，共27位） 规格二：2315*710*840（四人位/排，共56位） | 位 | 83 | 1、规格：1756*710*840（三人位） 2、座板：PU坐垫及靠背用高密度聚氨酯一次发泡成型，软垫里面包裹1cm厚的夹板，使用寿命比传统扪皮（PU/PVC皮革）长3-4倍，泡沫芯结构，既有皮的感觉，又有海绵的舒适感，耐寒性好，椅子特别适用于寒冷天气，表皮组织严密，易清洁，易保养，不易滋生细菌，特别适合医疗配套工程。PU坐垫及靠背的颜色采用灰色，如右图第二张所示。 3、支撑托、扶手脚：采用1.2mm厚优质冷轧板板材裁剪后经冲床、液压机成型为整体，再经过焊接、打磨、抛光、喷漆后而成。
备注：在应标的时候，需提供： 一、小样 1、投标报价时应提供等候椅坐板PU小样一块； 2、投标报价时应提供200mm长双色封边条小样，材质双色一体成型PVC铝箔双色封边条封边，PVC由外贴拉丝型铝箔而成，上部封边与桌面颜色保持一致，下部封边为拉丝铝箔金属色，封边由两种颜色组成的上下封边设计为一体成型的PVC，铝箔边宽≥38mm，木纹边宽≥10mm，厚度≥1.5mm；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理； 3、投标报价时提供台面小样，小样为300W*300D等腰三角形，桌面板小样厚度≥48mm，等腰边封符合小样二参数要求的双色封边且要求圆角处理，底边为材质截面。 二、材料 1、板材：投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《多层实木板》的检测报告复印件，检测内容应包括甲醛释放量、胶合强度平均木材破坏率、含水率III类检测、静曲强度、弹性模量等均合格的检测报告复印件；（需提供检测报告复印件，并盖上公司公章，原件核查） 2、塑粉：投标报价时必须提供2018年以来投标报价单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的《环保塑粉》的检测报告复印件，检测内容应包括附着力、可溶性重金属及游离甲醛等的合格性检测报告复印件（需提供检测报告复印件，并盖上公司公章，原件核查） 3、封边：台面板采用48mm宽1.5mm厚的双色一体成型PVC铝箔双色封边条封边，厚度≥1.5mm，PVC由外贴拉丝型铝箔而成，上部封边与桌面颜色保持一致，下部封边为拉丝铝箔金属色，封边由两种颜色组成的上下封边设计为一体成型的PVC，其他板材采用同色1.5mm的PVC材质封边；封边工艺采用全自动化机器封边技术，防潮、防晒、耐腐蚀、耐氧化、不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，无皱褶无波浪形，防水性能经水滴试验无渗透，经磨边圆角处理；投标报价时必须提供2018年以来连续两年投标单位通过由市级或以上具有检测资质的检测机构出具的48*1.5mm《双色封边条》的检测报告复印件，检测内容包含总宽、铝箔边宽、木纹边宽、厚度等均符合参数要求的检测；（需提供检测报告复印件，并盖上公司公章，原件核查） 三、其他：本清单中的主要技术参数及性能（配置）要求为产品的主要要求，投标报价供应商应提供满足技术参数及性能要求的货物，表中未作标识的为基本技术要求；标有“▲”的是必须满足项，不满足视为无效报价。