关于保密室建设的需求

招标办：

教学部拟在教学综合楼15楼建设医学考试保密室，结合保密室验收相关规定，现对保密室建设提出以下补充需求：

1.将保密室间隔为内屋（试卷保管室）和外屋（值班室），外屋可以观察到内网情况，安装双锁防盗铁门。

2. 试卷保管室无外墙窗口或铁墙铁窗有16mm以上防盗铁枝和防水、防鼠设施。

3. 值班室外墙窗口装有14mm以上防盗铁枝和玻璃窗门。

4. 内外屋中间隔墙有60×40mm以上并装有14mm以上铁枝和防鼠设施的瞭望窗。

5. 有电视监控设备和探头报警器、电脑。

6. 包括2个干粉灭火器。

7. 施工前提供保密室建设方案。

8. 8月4日完工。

望贵科充分考虑以上需求，确保保密室能达到验收条件。

教学部

2020年6月30日