多导睡眠监测系统维修保养明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| 1 | 65英寸液晶电视机 | 小米 | EA65 | 1 |
| 2 | 16路硬盘录像机 | 海康威视 | 7816N | 1 |
| 3 | 24口千兆POE交换机 | 华三 | HPWR | 1 |
| 4 | 网络存储服务器 | 群辉 | NAS1821+ | 1 |
| 5 | 机柜 | 图腾 | W6412 | 1 |
| 6 | 摄像头系统 | 海康威视 | DS-2DE24021W | 4 |
| 7 | 硬盘4T | 希捷 | 4T | 8 |
| 8 | 一拖十对讲系统 | 爱迪欧 | V2 | 10 |
| 9 | 热敏气流传感器 | 康迪 | E-series/Somnea | 5 |
| 10 | 血氧饱和度探头 | 康迪 | E-series/Somnea | 5 |
| 11 | 金杯电极线 | 康迪 | E-series | 8 |
| 12 | 体位传感器 | 康迪 | E-series | 5 |
| 12 | 心电电极线 | 康迪 | E-series | 6 |
| 14 | 鼾声传感器 | 康迪 | E-series | 5 |
| 15 | 胸带传感器 | 康迪 | E-series/Somnea | 3 |
| 16 | 腹带传感器 | 康迪 | E-series/Somnea | 3 |