| 附件1： 相关医疗设备配件院内需求论证报名公告（肝胆胰脾外科） |
| --- |
| 按医院《广西壮族自治区人民医院招标采购管理暂行办法》要求，拟在近期对以下项目进行院内议价比选 |
| 科室 | 项目名称 | 数量 | 预算 |
| 肝胆胰脾外科（桃源院区） | 全高清腹腔镜摄像头 | 1个 | 100万元 |
|  | 腹腔镜镜头 | 2个 |  |
| （参数仅供参考，以科室实际需求为准） 一、全高清腹腔镜摄像头参数需求如下： 1、HD可高温高压灭菌高清摄像头，支持电动聚焦和对焦功能； 2、可以生成支持精细手术高分辨率优质图像； 3、支持NBI（窄带成像）光学技术，可以观察到增强的粘膜表面血管和其他组织； 4、3个可自由设置功能的遥控开关，支持设定≥12种常用功能； 5、支持环氧乙烷灭菌； 6、支持消毒液浸泡消毒； 7、支持1/3英寸三片固态图像采集； 8、摄像头信号电缆长度≥3m； 9、焦距范围支持f=15.8-31.3mm； 10、电击防护类型BF型； 11、目镜杯型设计，支持标准接口各规格同品牌硬镜。 二、高清腹腔镜镜头两支： 1、高清画质，锐利清晰图像； 2、视野方向30度； 3、视野角度≥88度； 4、外径10mm,工作长度318mm； 5、可高温高压消毒； 6、配专用原装进口灭菌盒两个。 （参数仅供参考，以科室实际需求为准） |