**设备带补充参数**

1.增加走廊显示屏2个，型号：走廊 DLQ-XS1；

2.更换楼层厕所呼叫铃；

3.保证更换设备带与呼叫铃与科室原有呼叫系统兼容，可以正常呼叫；

4.包含设备带网线口接线工作内容，保证网口正常使用；

5.包含旧设备带拆除、清运费用；