参数需求

二、服务内容要求明细

1、工时：包含保修合同期内所需的一切人工费用、差旅费用，享受优先派工的权利，节假日加班免费。

2、常规备件：

维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：

（1）提供保修所需的备件（磁体及其他第三方的产品如精密空调、高压注射器等除外），备件供应要及时、充足。

（2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。

（3）优先运送零配件，与全球后勤网络快速连接。

（4）回收报废部件。

3、冷头：包含冷头维修更换服务，包含卸磁励磁服务。

4、液氦：保修期间包含液氦，由供应商免费负责输运、添加，保证液氦的安全水平。

5、保证开机率95%：在合同期内保证95%的开机率（停机时间少于5%），按一年365个日历日计算。如果此开机率由于供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点,合同期限将相应延长7个日历日。

6、安全检查：安全检查将按照厂家标准及当地规定执行，在每次设备保养时，具体包括

（1）制定检查计划

（2）机械安全检查

（3）电气安全检查

（4）记录检查结果

（5）出具安全检测报告

7、质量保证：通过以下任务和工作以保证设备质量达到厂家颁布的质量标准。

（1）制定检查计划

（2）图象质量（效果）检查

（3）评判参数结果

（4）调整 / 校准

（5）记录检查结果

8、安全升级：按照建议及要求提供硬件和软件升级，以提高设备的安全性和性能。

（1）持续监控设备是否需要升级

（2）提供安全性升级

（3）提供建议性升级

（4）记录升级程序

9、24小时*365天技术电话支持：全国范围内免费热线电话，由供应商设备运行保障中心提供快速诊断和支持服务，技术电话支持(24X7)，周一至周日，每天24小时。

10、远程服务：网络远程服务：通过高速网络用户可与供应商专家对接，享受在线诊断、升级、自动报告及应用支持。供应商负责（1）提供路由器和承担通讯费用（该费用由网络服务运营商收取，价格每年更新一次）；和（2）提供下述两次现场服务：a）现场安装医疗设备互联网连接的各项配置；和b)现场激活MNP（网络协议）。

11、企业用户互联网连接服务：负责路由器和ADSL通讯费用；为实现企业用户医疗设备互联网连接，需进行两次现场服务：现场安装医疗设备互联网的各项配置；现场激活MNP。

12、预防性保养（每年两次）：按照原保养要求提供，以保证设备处于最佳运行状态，包括：

（1）记录并安排保养时间

（2）保养计划更换损耗部件

（3）检测

（4）按照厂家标准进行调校

（5）确认各项技术指标及性能

（6）记录设备状况

13、预防性耗材：由供应商免费提供保养耗材。

14、外水冷机：保修期间包含配套外水冷机的维护和维修。

15、工作站：包含配套工作站的相关服务。

# Text boxes

设备配置

| 序号 | 使用科室 | 型号 | 名称 | 系列号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射科 | Magnetom Skyra | 3.0T核磁共振 | 145941 |  |
| 2 | 放射科 | syngo.via | 工作站 | 132871 |  |

技术参数

一、服务内容概述

服务内容

工时 常规备件 冷头 液氦 保证开机率95% 安全检查 质量保证 安全升级 24小时*365天技术电话支持 远程服务 企业用户互联网连接服务 预防性保养（每年两次） 预防性耗材 外水冷机 工作站 不含磁体及其他厂家之产品（精密空调、高压注射器等）